ИНФОРМАЦИЯ

о ремонте и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения

в период с 01.01.2017по 31.12.2017 г.

	№

п/п
	Участок водопроводной сети
	Диаметр труб, 
мм
	Длина 
замененных 
труб, 
м
	Причина, вид ремонта

	1. Ремонт сетей водопровода

	1.
	Ввод в МКД по ул. Матросова,13
	63
	26
	Текущий
ремонт

	2.
	Устранение утечки по ул. Метростроевская,67
	32
	3
	Текущий
ремонт

	3.
	Замена участка водопровода по ул.50 лет ВЛКСМ,14
	108
	6
	Капитальный ремонт

	4.
	Ввод в дом по ул. Матросова,9
	63
	10
	Капитальный
ремонт
	

	5.
	Замена участка водопровода по ул. Октябрская,14-16
	40

20
	8

50
	Капитальный 

ремонт

	6.
	Замена участка водопровода по ул. Ленина14,а
	32
	60
	Капитальный
ремонт

	7.
	Замена участка водопровода между МКД Матросова,9 и 5
	40
	100
	Капитальный 

ремонт

	8.
	Замена участка водопровода по ул. Октябрская14-16
	32
	90
	Капитальный
ремонт

	9.
	Замена участка водопровода по ул. Высотная,29
	40
	40
	Капитальный
ремонт

	10.
	Устранение утечки по ул. Клубная,7
	32
	7
	Текущий
ремонт

	11.
	Устранение утечки по ул. Кирова,5
	25
	5
	Текущий
ремонт

	12.
	Устранение утечки по ул. Крупская,59
	32
	10
	Текущий 
ремонт

	13.
	Замена участка водопровода по ул. 50 лет ВЛКСМ,23б
	90
	30
	Капитальный 
ремонт

	14.
	Замена участка водопровода по ул. Фрунзе,36
	63

160
	206

36
	Реконструкция

	15.
	Замена участка водопровода по ул. Калаповская
	160
	741
	Реконструкция

	16.
	Прокладка нового водопровода  по ул. Жданова 
	250
	125
	Реконструкция

	17.
	Замена участка водопровода 50 лет ВЛКСМ 14(школа №7)
	110
	170
	Реконструкция

	18.
	АТП ул.Лысьвенская,101 замена водопровода(без материалов)
	40
	70
	Капитальный ремонт

	19.
	Устранение утечки  по ул. Фрунзе,39
	32
	10
	Текущий ремонт

	20.
	Замена участка водопровода  по ул.Матросова,31
	110
	50
	Капитальный ремонт

	21.
	Замена участка водопровода по ул.Коммунистическая,3Б
	90
	60
	Реконструкция 

	22.
	Замена участка водопровода по ул. Космонавтов 2-8
	250
	264
	Реконструкция 

	23.
	Замена участка водопровода по ул.Ватутина,33
	32
	10
	Текущий ремонт

	24.
	Замена участка водопровода по ул.Мира,10(частично ГНБ)
	160
	48
	Реконструкция

	25.
	Замена участка водопровода по ул. Первомайская,4
	110
	100
	Реконструкция

	26.
	Замена участка водопровода по ул.Ленина,60
	25
	9
	Текущий ремонт

	27
	 Ввод в МКД по ул.Космонавтов,9 п. Лямино 
	32
	20
	Капитальный ремонт

	28.
	 Ввод по ул.Чайковского,23Б
	40
	50
	Капитальный дом

	
	ИТОГО:
	м
	2814
	

	
	Установка водопроводного колодца
	шт
	6
	

	
	Отсыпка раскопок черноземом
	т
	20
	

	
	Отсыпка раскопок щебнем
	т
	280
	

	
	Устраненные аварии на сетях водоснабжения
	шт
	212
	

	

	2.Промывка канализационных сетей и ремонт

	1.
	Чистка колодцев
	шт
	756
	

	2.
	Промывка сетей водоотведения 
	м
	1750
	

	3.
	Ремонт колодцев
	шт
	23
	

	4.
	Плита перекрытия-16шт; кольцо стеновое-3шт;
	шт
	16+3
	

	5.
	Технологическое присоединение Кучинского ПНИ к СБО-3000
	110
	400
	Строительство

	
	ИТОГО:
	
	400
	

	
	Устраненные аварии на сетях водоотведения 
	шт
	713
	

	
	Замена люков


	шт
	133


	Текущий ремонт

	Подключение к сетям водоснабжения:

	1.
	Ул. Кирова,5 
	
	
	

	2.
	П. Лямино, ул.Горького,12
	
	
	

	3.
	П. Мелькомбинат , ул.Ломоносова,1а
	
	
	

	4.
	Ул. Нагорная,11
	
	
	

	5.
	Ул. Высотная,22
	
	
	
	
	65
	85
	50714,04

	6.
	ООО Золотой лес
	
	
	
	
	
	
	1277,94

	7.
	Ул. КамГЭС 29а-1
	
	
	

	8.
	Ул. Высотная,22
	
	
	

	9.
	Ул. Матросова,31
	
	
	

	10.
	Ул. Нагорная,24а
	
	
	

	11.
	Ул. Загородная,21
	
	
	

	
	
	
	

	3.Замена задвижек

	1.
	Замена задвижки по ул. Космонавтов,11
	шт
	1(Ду100)
	Капитальный
ремонт

	2.
	Установка  задвижки по ул.Матросова,23
	шт
	2(Ду150)
	Текущий
ремонт

	3.
	Замена задвижки по ул. Матросова,13
	шт
	2(Ду50)
	Текущий
ремонт

	4.
	Замена задвижки по ул. Матросова,13
	шт
	1(Ду100)
	Капитальный
ремонт

	5.
	Установка затвора по ул. Матросова,13
	шт
	1(Ду150)
	Капитальный
ремонт

	6.
	Замена задвижки по ул. Матросова,9
	шт
	1(Ду50)
	Капитальный
ремонт

	7.
	Врезка  затвора по ул. Калаповская
	шт
	1(Ду100)
	Капитальный
ремонт

	8.
	Замена затвора  по ул.Высотная,29
	шт
	1(Ду150)
	Капитальный
ремонт

	9.
	Установка затвора по ул. Калаповская
	шт
	2(Ду100)

1(Ду150)
	Капитальный 
ремонт

	10.
	Установка затвора по ул. Матросова,9
	      шт
	1(Ду150)
	Капитальный ремонт

	11.
	Замена затвора по ул.Заводская,10
	шт
	1(Ду200)
	Капитальный ремонт

	12.
	Замена задвижки НС «Ротомские ключи»
	шт
	2(Ду100)
	Капитальный ремонт

	13.
	Замена затвора по ул.Мира,5-7
	шт
	1(Ду150)
	Капитальный ремонт

	
	ИТОГО:
	
	18
	

	4.Ремонт водоразборных колонок и пожарных гидрантов

	1.
	Установка ВРК по ул. Заречная 
	шт
	1
	Текущий
ремонт

	2.
	Замена ПГ по ул. Ленина,10
	шт
	1
	Текущий
ремонт

	3.
	Замена ПГ по ул.Кирова,111,149
	шт
	2
	Текущий
ремонт

	4.
	Замена ПГ по ул.Метростроевская,35
	шт
	1
	Текущий 
ремонт

	5.
	Установка ВРК по ул.Первомайская,4
	шт
	1
	Текущий ремонт

	6.
	Установка ВРК по ул.Крупская,17
	шт
	1
	Текущий ремонт

	7.
	Установка ВРК по ул. Толмачёва
	шт
	1
	Текущий ремонт

	
	ИТОГО:


	
	8


	

	4.Водозаборы и НФС


	1.
	Ремонт системы подачи р-ра гипохлорита на НС «КамГЭС»
	20
	6
	Текущий ремонт

	2.
	Установка фильтра В. Калино (фильтр) Ду150
	шт
	1
	Текущий ремонт

	3.
	Замена подшипников насос №2 Котельная НФС марка К90/55
	шт
	2
	Текущий ремонт

	4.
	Восстановление кирпичной  кладки  НФС
	М2
	2
	Текущий ремонт

	5.
	Демонтаж эл. двигателя. Установка насоса 75кВт на НС « 2-подьем». Установка задвижки  на НС «2-Подъем»  (Ду150,200)
	шт
	1
	Капитальный ремонт

	6.
	Установка задвижки Ду80
	шт
	2
	Текущий ремонт

	7.
	Установка щита управления освещения на НС «2-Подъем»
	
	
	Текущий ремонт

	8.
	Замена эл. двигателя марки АИР200 L2 мощностью 45кВт на насосном агрегате марки К100-65-250 в НС «Нагорная»
	шт
	1
	

	9.
	Монтаж системы охранного видеонаблюдения 1-Подъема  
	
	
	

	10.
	Монтаж газового счетчика на НФС
	шт
	1
	

	11.
	Установка частотного преобразователя 45кВт НС «КамГЭС» 
	шт
	1
	

	12.
	Монтаж системы технической охраны НС «Повысительная»
	шт
	1
	

	13.
	Монтаж системы технической охраны НС «Усьва»
	шт
	1
	

	 14.
	Монтаж системы технической охраны Скважина «Мельница»
	шт
	1
	

	15.
	Монтаж системы технической охраны НС «Металлурги»
	шт
	1
	

	16.
	Замена оконных проемов и закладка стен 1-«Подъем»
	
	
	

	17.
	Замена задвижки Ду400 с эл.приводом  НС «2-Подъем»
	
	1
	

	
	ИТОГО:
	
	20
	

	

	ОСК «Шибаново», КНС

	1.
	Изготовление и установка шиберов на колодцах активного ила
	
	
	

	2.
	Демонтаж насоса активного ила №3 СД160/10 мощность 40кВт, монтаж нового насоса «Грундфос» мощность 4,9 кВт, замена задвижки Ду200,затвор к насосу «Грундфос» Ду200
	
	
	

	3.
	Монтаж воздуходувки ТВ-80-1.6
	шт
	1
	

	4.
	Замена задвижки Ду200 на первичном отстойнике №8
	шт
	1
	

	5.
	Замена задвижки Ду250 ОСК «Шибаново»
	шт
	1
	

	6.
	КНС «Вокзал» замена насосного агрегата ЦМК-16-27 с ножом
	шт
	1
	

	7.
	Установка затвор дисковый поворотный  ОСК «Шибаново» Ду250
	шт
	1
	Капитальный ремонт

	8.
	Монтаж газовых счётчиков на котельной  ОСК «Шибаново»  
	шт
	2
	

	9.
	Замена задвижек на КНС «Шляпино» Ду100
	шт
	3
	

	10.
	Монтаж газового котла АОВГ-11.6
	шт
	1
	

	11.
	Установка преобразователя частоты 160 кВт  для воздуходувки  ОСК «Шибаново»
	шт
	1
	

	СБО-3000 «Лямино», КНС

	1.
	Установка автоматов для запуска вытяжных вентиляторов воздуходувок СБО-3000
	
	
	Текущий ремонт

	2.
	Демонтаж электродвигателя насоса SE1801100 и проверка установленных защит, регулировка реле влажности   
	
	
	Текущий ремонт

	3.
	Запуск оборудования СБО-3000
	
	
	

	4.
	Монтаж системы видеонаблюдения на территории СБО-3000
	
	
	Текущий ремонт

	5.
	Монтаж системы технической охраны здания ОСК «Лямино»
	
	
	Текущий ремонт

	6.
	Замена прибора учета электроэнергии, в связи с выходом из строя КНС №4
	
	
	Текущий ремонт

	Гараж Транспортный участок

	1.
	Монтаж системы охранного видеонаблюдения
	
	
	

	
	ИТОГО:
	
	
	

	Диспетчеризация и автоматизация системы водоснабжения и водоотведения г.Чусового 

	1.
	НФС
	
	
	

	2.
	НС «Повысительная»
	
	
	

	4.
	НС «2 Подъем»
	
	
	

	Коммерческие узлы учета тепловой энергии и теплоносителя

	1.
	Здание управления по ул.Южная,2
	
	
	

	2.
	Гараж по ул.Южная,6
	
	
	

	3.
	НС «Повысительная» по ул.Челюскинцев,12Б
	
	
	

	4.
	НС «2-Подъем»
	
	
	


